- 讲解QJ84A数字直流双臂电桥主要功能特点

- 直流双臂电桥是采用凯尔文线路宽量程的携带式精密型直流电桥。产品置有指零仪并能内附工作电源。适宜工矿企业、科研单位的实验室及室、车间现场或野外工作场所对直流低电阻作精确测量。是电线电缆行业规程指定产品。在工矿企业、科研单位、大专院校、计量部门对各类直流低值电阻作精密测量广泛应用。

- QJ84A数字直流双臂电桥功能特点

- 准确  优于同等级直流电阻电桥外接检流计才能达到的准确度。

- 简便  只要接上被测电阻选好量程，测试过程不再用手工操作。

- 快速  采样时间为0.4秒，一般在数秒内即可显示稳定数据。

- 醒目  采用200mm大数显，字迹清晰，一目了然。

- 稳定  主要基准电阻采用精密锰铜合金线绕制。稳定性优于0.02%。

- 可靠  主要元器件采用进口原装，并经特殊配选老化。

- QJ84A数字直流双臂电桥技术指标

- 2．1 QJ84直流数字电桥使用条件：

- 2．1．1环境温度：20±15℃

- 2．1．2相对湿度：75％以下

- 2．1．3供电电源：220V±10%，50Hz±1Hz

- 2．1．4无剧烈震动和机械冲击

- 2．1．5环境周围无强电磁场干扰

- 2．1．6空气中不含腐蚀气体、灰尘和有害杂质

- 2．1．7通风条件良好

- 2．2 量程、测量范围、分辨力及基本误差

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有超高压耐压测试仪，互感器伏安特性综合测试仪，回路电阻测试仪，绝缘电阻测试仪等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!