DCC/CSX实用型电力测试线技术规格

DCC/CSX实用型电力测试线是我公司根据电力系统现场试验人员的实际需要开发的，是电力继电保护、电气试验专用测试线。它广泛适用于继电保护现场，试验室及其它试验调试场所，也十分适用于仪器、仪表生产厂家作为仪器仪表配套测试连接线，提高产品的高可靠性。本电测导线具有连接方便（只需进行插拔连接），接触电阻小、导线柔软、绝缘性能好等特点。采用该电测导线，将大大提高现场试验调试效率，方便现场试验。

​

DCC/CSX实用型电力测试线由三部分构成，即：专用插头、连接导线、绝缘手柄三部分。专用插头由弹簧杆、芯杆（H62铜）、插棒（H62铜）三种零部件组成，经过精细加工，用专用工艺组合成一体。在其表面镀镍加以保护，连接导线本体由Ф0.01mm无氧铜丝经绞合而成，外包丁睛聚乙烯绝缘层。（具有柔软、耐压高、强度大、韧性好等特点）。绝缘手柄专用插头与连接导线，引进国外压制工艺，通过注塑工艺制成。（特点：接触电阻小、可靠性好、操作方便等）

1.导线耐压：>3KV；

2.温度：-25℃～85℃保持柔软性；

3.常期通电电流：10A～15A；

4.接触电阻：<1.5mΩ;

5.插拔寿命：>1.5万次；

本厂根据电力系统用户的实际需要配置。（也可以根据用户的需要自由组合配置）

DCC/CSX实用型电力测试线技术指标：

| CSX/DCC实用型电试验线包配置表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 色别及数量 | 总数 | 备注 |
| 电流型 | 2.1mm2 | 红、黄、绿、黑各2根 | 8根 | 配备为插拔件 |
| 电压型 | 1.6 mm2 | 红、黄、绿、黑各2根 | 8根 | 配备为插拔件 |
| 普通型 | 1.6 mm2 | 蓝3根、白、棕各1根 | 5根 | 配备为插拔件 |
| 专用夹 （鳄鱼夹） | 5mm（开口） | 红、黄、绿、黑各1只 | 4只 | 连接附件 |
| 10mm（开口） | 红、黄、绿、黑各1只 | 8只 | 连接附件 |  |
| 20mm（开口） | 红、黄、绿、黑各1只 | 4只 | 连接附件 |  |
| 插片 （叉子） | 4mm（内宽） | 红、黄、绿、黑各1只 | 4只 | 连接附件 |
| 6mm（内宽） | 红、黄、绿、黑各1只 | 4只 | 连接附件 |  |
| 8mm（内宽） | 红、黄、绿、黑各1只 | 4只 | 连接附件 |  |
| 针形插头 | Ф2mm | 红、黄、绿、黑各1只 | 4只 | 连接附件 |
| 过渡接柱 | Ф7.8×50mm | 红、黄、绿、黑各1只 | 4只 | 连接附件 |
| 测试表笔 | Ф10×125mm | 红、黑各1支 | 2支 | 线支连接 |
| 牛津箱包 | 290×190×75mm | 灰1只 | 1只 | 插拔连接 |
| 注:DCC1型、1.5型、2型、2.5型、3型、4型，分别是指导线长1米、1.5米、2米、2.5米、3米、4米，其余附件数量不变。具体的配置可以根据用户需求配置。 |  |  |  |  |

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有超高压闪点通道加热器，互感器伏安特性综合测试仪，回路电阻测试仪，通道加热器等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!