耐压测试仪的操作要求

耐压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪，也有称介质击穿装置、绝缘强度测试仪、高压实验仪、高压击穿装置、耐压试验仪等。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分（一般为外壳）之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。

在生产中如需快速测试前先设定AC/DC开关，电压量程开关，切断电流值，时控值，并打开时控开关，调节好所需电压值，设置测量开关为测量位置然后按复原开关以切断测试电压，连接被测试产品，按启动开关，则进入测试状态。在下次测试中，如不改变测试参数，则不要改变任何设置开关和调压按钮。

操作要求：

1、本设备的维护保养由专人负责，操作人员需培训合格才能上岗。

2、由于本设备操作产生高压，生产部应设置的高压区，地上应铺设绝缘垫，并设置高压警示标志。

3、操作人员上岗前应做好绝缘防护，应配带绝缘手套。

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!