- 二次回路工频耐压测试仪的工作原理

- 一、概述：

- 本耐压测试仪适用于各种电机、电器、仪器仪表和家用电器，以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试。该仪器操作方便，安全可靠，性能良好，维修方便。是符合GB4706.1《家用和类

- 似用途电器安全通用要求》和GB9706.1《医用电气安全通用要求》及GB4943、GB4793等国家标准中相关条款的试验要求所需的测试设备。

- 二、 规格和技术特性：

- 2.1输出电压、基本误差、漏电流、预置报警电流和允差见表1

| 型号 | ZHZ8 |  |
| --- | --- | --- |
| 容量 | kvA | 0.5 |
| 输出电压 | KV | 0-5 |
|  | 基本误差 | ±（5%r+3d） |
| 漏电流 | mA | 0.5-20 |
|  | 允差 | ±（5%r+3d） |
| 报警电流 | mA | 0.5-20 |
|  | 允差 | ±（5%r+3d） |

- 注1：r-读书   d-个字

- 注2：基本误差和允差条件环境温度为23℃±5℃，相对湿度不大于80%

- 2.2产品的特色

- a  显示方式为数显。

- b  能显示在测试时被测物品上漏电流数值。

- c  具有时间预置和显示，测试时间。

- d  可任意设置报警电流值。

- e  输出波形为50Hz正弦波或直流。

- 2.3 使用条件

- 温    度   0℃～40℃

- 相对湿度   不大于80％

- 周围无强烈电磁场干扰源，无大量灰尘和腐蚀气体，通风良好。

- 2.4供电电源 交流220V  允差 ±10％，50Hz。

- 尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!