ZY-DBC-061晶闸管断态电压临界上升率测试仪产品特点

晶闸管断态电压临界上升率测试仪，符合 JB/T7626-94 标准的测试方法，用于测试晶闸管的断态电压临界上升率（dv/dt）。本测试仪 dv/dt 采用近似线性法产生，断态电压连续可调， dv/dt 按器件 dv/dt 级别自动换档， dv/dt 测试结果由数字电压表显示，整机线路设计简洁精炼，体积小，重量轻，操作简单，性能可靠，是晶闸管器件生产厂家及晶闸管器件使用单位检测设备。

技术参数与要求：

1．断态电压 VDM： 300V-1000V 连续可调

显示分辨率 1V，精度±5％

2．断态电压临界上升率 dv/dt：按 1000V/µs、800V/µs、500V/µs、200V/µs、

100V/µs 自动换档

精度±10％。

3．测试频率：约 1.5Hz。

4．工作环境： 海拔不超过 2000 米

环境温度：0～40℃

相对湿度：<85%

无导电及爆炸性尘埃

无腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽

无剧烈振动和冲击

5．整机电源功耗： AC220V ±5% 50Hz，小于 200VA

6．整机外形尺寸： 200×400×360mm

7．整机重量： 约 10Kg

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!