EC110系列红外测温仪红外线测温仪

用　　途： 
铁路、电力、石油、化工、食品、塑料、纺织、造纸、汽车等行业温度检测。

技术参数：

| 型号 | EC-110XL | EC-110XEL |
| --- | --- | --- |
| 测温范围 | -18℃-425℃ |  |
| 测温精度 | ±1℃（目标温度不高于100℃）或读数值的±1%（目标温度高于100℃） |  |
| 响应时间 | ≤500ms |  |
| 光谱响应 | 8μm-14μm |  |
| 分辨率 | -10℃-100℃ 为0.1℃；<-10℃或>100℃为1℃ |  |
| 瞄准方式 | 平行激光瞄准 |  |
| 距离系数 | 10:1 |  |
| 辐射率 | 0.95 | 0.10-1.00 |
| zui大值、zui小值 |  | √ |
| 高、低温报警 |  | √ |
| 背景灯 | √ | √ |
| 显示保持 | √ | √ |
| °F/°C转换 | √ | √ |
| 使用环境温度 | -18℃-50℃ |  |
| 电源 | 9V电池 |  |
| 重量 | 200g |  |
| 体积 | 165mm×54mm×30mm |  |

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!