- FDJ1401无线高压核相仪产品应用

- FDJ1401无线高压核相仪应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验，具有核相、测相序、验电等功能具备很强的抗干扰性，符合（ EMC ）标准要求，适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出，经过处理后直接发射出去。由核相仪接收并进行相位比较，对核相后的结果定性。因本产品是无线传输，真正达到安全可靠、快速准确，适应各种核相场合。

- FDJ1401无线高压核相仪安全事项

- 1、现场测试时，操作人员应按电力部门高压测试安全距离标准进行操作。

- 2、所测试绝缘杆电压等级为 ≤ 220KV 。

- 设备清单

- ①铝合金包装箱一个

- ②主机一台

- ③校验插头线

- ④电源充电器一只

- ⑤绝缘杆两根

- ⑥X，Y采集器各一只

- ⑦1.5V电池10节

- ⑧说明书一本

- ⑨保修卡一份

- ⑩合格证一份

- 技术特性

- 1、屏幕显示内容：无线高压核相仪，不同相、同相、频率、X、Y、 、 、。

- 2、电源：主机采用可充电电源，X 和 Y 采集器 5 节 AG13 电池。

- 3、自动关机：开机后8分钟左右主机自动关机

- 4、接触被测强电场时，仪器会自动报警。

- 技术指标

- ①准确度：同相误差≤15°，不同相误差≤15°

- ②采样速率 3 次 / 秒

- ③X和Y采集器电源电压为7.5V ±1.5V

- ④X和Y采集器工作电流≤4mA

- ⑤主机和 X、Y采集器的视距传输距离为X、Y≥150m

- ⑥工作环境：-35°┉ +50° 湿度：≤95%RH

- ⑦储存环境：-40°┉ +55° 湿度：≤95%RH

- ⑧本产品主机所测电压等级为 0.38KV┉500KV

- 尊敬的客户：
尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!