SZ12-直流电阻快速测试仪应用特征

SZ12直流电阻测试仪，以高速微控制器为核心，内置充电电池及充电电路，采用高速A/D转换器及多量程程控电流源技术，实现了宽范围电阻测量，达到了前所未有的测量效果及高度自动化测量功能，具有精度高，测量范围宽，数据稳定，重复性好，抗干扰能力强，保护功能完善，充放电速度快等特点。尤其适合野外无电源条件及互感器等大阻值绕组测量。该仪器体积小、重量轻、便于携带，是变压器直流电阻测试的新产品。

主要技术指标：

型号 测量范围 输出电流 测量精度 体积( mm ) 重量kg

SG12-1 1m~50k 0~1A 0.2%±2字 280×210×110 4 SG12-3 1m~20k 0~3A 0.2%±2字 280×210×110 4 SG12-5 1m~10k 0~5A 0.2%±2字 280×210×110 4

最高分辨度： 1μΩ

工作电源： AC220V±10%，或内置电池

电池工作时间：3A型约连续工作2小时

环境温度：-20°C~40°C

性能特点及技术指标

- 输出电流及量程：输出电流：0-10A,量程100-30K。

| 电流 | 量程 | 电流 | 量程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10A | 0.5m-600m | 0.5A | 1-12 |
| 5A | 5m-1.2 | 0.2A | 3-30 |
| 2A | 10m-3 | 20mA | 25-300 |

注：超出以上量程请用自动测试功能。

- 测试精度:  0.2%  最高分辨度： 0.1。

- 仪器采用65K真彩色液晶显示，中文菜单提示，操作方便。

- 具有大容量存储功能，可存储2000条测试记录，

- 工作电源： AC220V±10﹪

- 工作温度：﹣10℃～40℃。

- 工作湿度：环境湿度＜80%RH 。

- 仪器重量：8㎏。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！