ZX68C兆欧表标准电阻箱产品技术特征

可调范围：100-11111.11MΩ

可调阻值zui小分辨率：100Ω

准确度：×0.1KΩ、×1000KΩ、×10KΩ、×100KΩ、×1MΩ、×10MΩ：±0.2%、

×100MΩ:±1%、

×1000MΩ：±2%

使用温度：23±5℃

使用时相对湿度应：≤80%

zui大使用电压：≤2500V

外型尺寸：494×249×171mm

重量：≤8.8Kg

ZX79C+D型兆欧表标准电阻箱/标准电阻箱功能描述

十进盘阻值（MΩ） ×10000

等级指数（%） 5

zui高使用电压或电流 2500V

阻值可调范围 0-12111.110MΩ

参考温度及湿度 23℃（+2℃-3℃）、50±10%

标称使用条件 温度：23±5℃、湿度：25-75%

十进盘阻值（MΩ） ×1000

等级指数（%） 2

ZX79C+D型/标准电阻箱zui高使用电压或电流 2500V

阻值可调范围 0-12111.110MΩ

参考温度及湿度 23℃（+2℃-3℃）、50±10%

标称使用条件 温度：23±5℃、湿度：25-75%

十进盘阻值（MΩ） ×100

等级指数（%） 1

zui高使用电压或电流 2500V

阻值可调范围 0-12111.110MΩ

参考温度及湿度 23℃（+2℃-3℃）、50±10%

标称使用条件 温度：23±5℃、湿度：25-75%

ZX79C+D型/标准电阻箱十进盘阻值（MΩ） ×10

等级指数（%） 0.2

zui高使用电压或电流 2500V

阻值可调范围 0-12111.110MΩ

参考温度及湿度 23℃（+2℃-3℃）、50±10%

标称使用条件 温度：23±5℃、湿度：25-75%

十进盘阻值（MΩ） ×1

等级指数（%） 0.2

zui高使用电压或电流 500V

阻值可调范围 0-12111.110MΩ

参考温度及湿度 23℃（+2℃-3℃）、50±10%

ZX79C+D型标称使用条件 温度：23±5℃、湿度：25-75%

物理特性

长度 602mm

宽度 323mm

高度 210mm

重量 15kg

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！