ZX98A直流电阻箱主要技术指标

ZX90系列直流电阻器是串联的十进盘组成的小型携带式多值电阻器，产品采用轻压力全密封开关不须清洗，接触电阻小。电阻元件均选用优质合金线绕制并经严格的工艺老化处理，产品使用寿命长、稳定性好、适用于工厂、学校和科研单位作电测量和其他实验之用。

直流电阻箱（七组开关）各型号技术指标：

| 型号 | 步进盘数 | zui大电阻值 （上限） （Ω） | zui小 步进值 （Ω） | 步进盘准确度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 外形尺寸 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ×106 | ×105 | ×104 | ×103 | ×102 | ×10 | ×1 | ×10－1 | ×10－2 |  |  |
| ZX90E | 4 | 111.10 | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 200×95×94 | 0.85 |
| ZX91E | 4 | 11111.10 | 1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | - | 200×95×94 | 0.85 |
| ZX92E、A | 5 | 1111.10 | 0.01 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 242×95×94 | 1.0 |
| ZX93E | 5 | 11111.0 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 242×95×94 | 1.0 |
| ZX94E、A | 5 | 111110 | 1 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | - | 242×95×94 | 1.1 |
| ZX95E、A | 6 | 11111.10 | 0.01 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 284×95×94 | 1.15 |
| ZX96E、A | 6 | 111111.0 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 284×95×94 | 1.25 |
| ZX97E、A | 6 | 1111110 | 1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | - | 284×95×94 | 1.25 |
| ZX98E、A | 7 | 111111.10 | 0.01 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 327×95×94 | 1.35 |
| ZX99E、A | 7 | 1111111.0 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 327×95×94 | 1.35 |
| ZX99-ⅠA | 8 | 1111111.10 | 0.01 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 370×95×94 | 1.5 |
| ZX99-ⅡA | 8 | 11111111.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 370×95× |  |

直流电阻箱（七组开关）参考功率Reference Power：0.5W      标称功率Nominal Power：0.1W    极限功率Limiting Power：0.2W

温馨*小小建议：

* 若需现场校正电阻温度计请选用：ZX92A、ZX95A、ZX98A直流电阻器。

* 校验各种*表电阻档请选用：ZX97A、ZX99A、ZX99-ⅠA、ZX99-ⅡA。

* ZX98A需要宽量程阻值调节请选用：ZX97A、ZX99A、ZX99-ⅠA、ZX99-ⅡA。

* ZX99-ⅠA、ZX99-ⅡA具有八组开关，调节范围更宽。

* ZX90E系列是出口产品，其技术参数与ZX90A系列相同，只是外形和结构不同。

ZX98A直流电阻箱注意事项

电阻在使用前要进行检查，检查其性能好坏就是测量实际阻值与标称值是否相符，误差是否在允许范围之内。方法就是用万用表的电阻档进行测量。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！