QJ35A变比电桥产品主要技术特征

一、用途及特点

本产品是电阻分压式变比电桥，能测量各种变压器的变压比和变压比的误差，测试精度高、量限宽，性能稳定，操作方便。

二、主要技术数据

1、使用条件：

环境温度：0~40℃，相对湿度不大于80%。

2、变比测量范围：1.02~1111.12。

3、误差测量范围：-2%~+2%。

4、测量变压比的精度：0.2%。

5、工作电源：交流220V  50HZ。

6、试验电压：0~600V  50HZ。

7、外形尺寸：470×370×225mm。

8、重量：15kg。

| 型号 技术指标 |  |  | QJ35A | QJ35B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 中小功率(L) | 大功率低变比(H) |
| K | (变压比)测量范围 |  | 1.020~1111.120 | 1.020~111.120 | 1.020~11.120 |
|  | 基本误差测量范围 |  | Elim(K)±0.2%K | Elim(K)±0.2%K |  |
| δ | 相对误差测量范围 |  | -2%~+2% | -2%~+2% |  |
|  | 基本误差 |  | Elim(δ)±0.2%δ | Elim(δ)±0.2%δ |  |
| V | 试验电压 | 高压侧输入电压 | AC5V~500V | AC5V~550V | AC50V~550V |
|  |  | 低压侧输入电压 | (当×100盘示值为0) AC5V/K | AC5V | AC50V |
|  |  |  | (当×100盘示值为1~10)AC5V~0.5V/K |  |  |

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！